TP n° 6 : Comment suivre la cinétique d’une transformation chimique par spectrophotométrie ?

Transformation lente étudiée : Réduction de l’eau oxygénée par les ions iodures.

Equation de la réduction : H2O2 (liq) + 2 H+(aq) + 2 I-(aq)   =   2 H2O + I2 (aq)

Les quatre étapes du TP :

- Détermination de la longueur d’onde max correspondant au maximum d’absorption du diiode.

- Etablissement de la courbe d’étalonnage C = f(A)

- Etude de la cinétique par spectrophotométrie.

  - Tracé de la courbe A = f(t)

  - Tracé de la courbe C = f(t)

I.	Détermination de la longueur d’onde max correspondant au maximum d’absorption du diiode.

Question préalable : Pourquoi déterminer max ?

Pour obtenir le spectre d’absorption du diiode, vous disposez de :

- un spectrophotomètre relié à un ordinateur.

- un logiciel d’acquisition.

Les différentes manipulations informatiques

- Lancer le logiciel SYNCHRONIE / Exécuter SYNCHROCHIM / Acquisition / OK

- Choisir SPECTROPHOTOMETRE JENWAY 6300 / COM 1

(le logiciel effectue automatiquement un test)

- Plage de mesure (dans un onglet en dessous)/ Tracé d’un spectre /

- Début du spectre : 400 nm / Fin du spectre : 600 nm / Intervalle de mesure : 5 nm

- Acquisition / Désactiver la mesure de la transmittance

- Cliquer sur Acquisition / Démarrer

- Cliquer sur oui pour recalculer la ligne de base (faire un blanc)

- Placer la cuve contenant de l’eau distillée.

- Cliquer sur démarrer.

Attention au sens de la cuve. La tenir sur les faces striées et la placer tel que les faces lisses soient dans l’axe du faisceau.

- Introduire la cuve contenant une solution de diiode de concentration 5.10-3 mol.L-1

- Lancer l’acquisition en cliquant sur OK. (Durée environ 5 min).

- Fermer à la fin de l‘opération.

On obtient la courbe A = f().

Imprimer cette courbe.

Enregistrer sous bureau / spectrophotométrie / courbe absorbance1

- Déterminer la longueur d’onde correspondante au maximum d’absorption du diiode.

 = 430 nm

II.	Etablissement de la courbe d’étalonnage C = f(A)

Question préalable : Pourquoi établir la courbe d’étalonnage C = f(A) ?

- Sur le spectrophotomètre.

  - Choisir la longueur d’onde maximale trouvée précédemment.

  - Introduire la cuve d’eau distillée et faire un blanc en appuyant sur CAL

  - Introduire la cuve contenant la solution de diiode de concentration C = 0,5.10-3 mol.L-1

  - Lire la valeur de l’absorbance.

- Sur le tableur Excel.

  - Noter cette valeur et celle de la concentration sur le tableur Excel.

  - Répéter ces opérations (sauf le blanc) pour les concentrations :

    - C = 1,0  10-3 mol.L-1

    - C = 2,0  10-3 mol.L-1

    - C = 3,0  10-3 mol.L-1

  - Tracer le graphe C = f(A)

  - Imprimer la courbe.

- Déterminer le coefficient directeur de la droite obtenue. Pente environ égale à 0,002

III.	Etude de la cinétique par spectrophotométrie.

Question préalable : quelles grandeurs varient au cours du temps ?

- Tracé de la courbe A = f(t)

On effectue deux fois le mélange suivant dans deux béchers différents notés bécher reférence et bécher solution :

- 5,0 mL d’acide sulfurique de concentration 0,5 mol.L-1

- 5,0 mL d’iodure de potassium de concentration 2,0  10-1 mol.L-1

- 24,0 mL d’eau distillée.

Remplir la cuve du mélange du bécher référence. Cette cuve servira à faire le blanc.

Les différentes manipulations informatiques

- Lancer le logiciel SYNCHRONIE / Exécuter SYNCHROCHIM / Acquisition / OK

- Choisir SPECTROPHOTOMETRE JENWAY 6300 / COM 1 (le logiciel effectue automatiquement un test)

- Plage de mesure

- Longueur d’onde : 490 nm / Temps total : 3 600 s / Intervalle de temps : 15 s

Attention sur notre spectrophotomètre : le temps affiché n’est pas le temps réel ; 3600s correspond à 10 min réelles !

- Acquisition / Désactiver la mesure de la transmittance

- Cliquer sur Acquisition / Démarrer

- Cliquer sur oui pour recalculer la ligne de base (faire un blanc)

- Placer la cuve contenant le contenu du bécher référence.

- Cliquer sur démarrer.

Début de la cinétique

Une fois que le blanc a été fait, verser :

- 1,0 mL d’eau oxygénée de concentration 1,8  10-1 mol.L-1 (solution à 2 volumes) 110 V = 9,82 mol.L-1

dans le deuxième bécher.

- Mélanger, remplir la cuve, et la mettre dans le spectrophotomètre.

- Lancer l’acquisition, en cliquant sur OK.

Attention : cette étape doit-être réalisée en moins de 15 secondes.

Lorsque l’acquisition est terminée, cliquer sur fermer.

- Tracé de la courbe C = f(t).

  - Quitter synchrochim et la courbe Absor = f(temps) apparaît.

  - Sauvegarder le fichier dans bureau / spectrophotométrie / courbe absorbance2

  - Imprimer le courbe.

- Afin d’obtenir le graphe C = f(t), remplacer l’ordonnée (Absorbance) par les concentrations correspondantes en utilisant le résultat de la courbe d’étalonnage.

- La vitesse volumique de la transformation chimique, en début de réaction :

  - augmente-t-elle ?

  - est-elle constante ?

  - diminue-t-elle ?

- Déterminer cette vitesse à la date t0 = 0 s.